安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ2020035号

尊敬的供应商：

我院拟对低温冷藏箱进行询价采购，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2020年6月25日11时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、   报价内容与要求：

| 品名 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2～8°医用冷藏箱 | MPC-5V316 | 2台 |  | 安徽中科都菱 |
| -20°低温冷藏箱 | MDF-25V268E | 1台 |  | 安徽中科都菱 |

备注：投标人营业执照经营范围具有此项目资质。

医用冷藏箱招标参数

1.样式：立式。

2.容积:316L。

3.制冷方式：风冷。

4.箱内温度：2℃～8℃。

5.外部材料：喷涂钢板。

6.内部材料：喷涂钢板。

*7.门体结构：双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；带电加热膜，防止表面凝露，展示效果更佳。

8.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体。

*9.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。

*10.冷凝器：强制风冷散热。

*11.蒸发器：铜管翅片式蒸发器。

12.制冷剂：采用绿色环保制冷剂。

13.压缩机：国际知名品牌压缩机，数量1个。

*14.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。

*15.制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；翅片式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜。

16.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。

17.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

*18.报警系统：高低温报警、温控器故障报警、断电报警、开关门异常报警。

19.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。

20.电器安全：

（1）备用电池确保断电后报警48小时；

（2）温控器探头故障安全运行模式。

*21.资格凭证：

（1）医疗器械生产许可证；

（2）医疗器械注册证；

*34.售后质保：整机质保三年。

-20°低温冷藏箱技术参数：

1.样式：立式。

2.容积：268L。

3.制冷方式：直冷。

4.温度范围：-10℃～-25℃。

5.外部材料：喷涂钢板。

6.内部材料：喷涂钢板。

7.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。

8.外门：1扇。

9.内门：4扇。

10.压缩机：进口品牌压缩机，数量1个。

*11.制冷剂：采用碳氢制冷剂，绿色无氟、节能环保。

*12.制冷系统：采用国际知名品牌压缩机、冷凝风机，内藏式盘管式蒸发器，丝管式冷凝器，独有的新制冷技术的应用，优化的制冷系统，使得产品稳定性更好，降温速度更快。

*13.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

14.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。

*15.报警系统：高低温报警、断电报警、传感器故障报警、温控器故障报警、开门异常报警。

16.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式。

*17.资格凭证：

（1）医疗器械生产许可证；

（2）医疗器械注册证；

*30.售后质保：整机质保三年。

- 付款条件及方法： 按我院制定的医疗器械管理办法回款。

- 服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务作出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2020年6月22日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方十分高兴地收到贵院发给本单位的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：