安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ-2020049号

尊敬的供应商：

我院拟对血透室高通量透析器，透析液过滤器进口耗材进行询价采购，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2020年 10 月 27  日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

4、供应商提供报价的耗材品牌及型号必须为安徽省医药集中采购平台集中采购目录内产品（提供产品流水号及采购平台数据截图）。

二、   报价内容与要求：

| 序号 | 品名 | 规格参数 | 单位 | 单价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高通量透析器 | - 膜材料：聚砜膜或聚醚砜膜 ＊2. 膜面积：≥1.6㎡ 3. 超滤系数：≥53ml/h.mmHg ＊4. β 2—微球蛋白≥0.8 ＊5. 白蛋白≤0.003 6. 血室容量≤100ml 7.消毒方式采用蒸汽式灭菌方式 8. 清除率（测试条件：QB=200ml/min） 8.1尿素清除率≥195ml/min 8.2．肌酐磷酸盐清除率≥185ml/min 8.3．清除率:≥188ml/min 8.4. 维生素B12 清除率：≥145ml/min | 支 |  |  |
| 二 | 透析液过滤器 | 配合费森尤斯血透机使用，利用空心纤维膜作用对配套机器使用的透析液进行处理，制备符合要求的超纯透析液。 | 支 |  |  |

备注：投标人营业执照经营范围具有此项目资质。要求提供样品。

- 付款条件及方法： 按我院制定的医疗器械管理办法回款。

- 服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务作出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2020年10月23日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方十分高兴地收到贵院发给本单位的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：