安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ2021003号

尊敬的供应商：

我院拟对我院拟为履行企业自行监测的职责，项目拟采取手工的自行监测手段，通过委托有资质检测单位的方式开展自行监测进行询价采购，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2021年1月12日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、   报价内容与要求：

- 无组织废气监测指标

| 污染源类型 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 污水处理站 | 氨 | 1次/季 |
|  |  | 硫化氢 | 1次/季 |
|  |  | 臭气浓度 | 1次/季 |
|  |  | 氯气 | 1次/季 |
|  |  | 甲烷 | 1次/季 |

- 废水监测指标

| 排放口编号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| DW001 | 废水总排口 | 色度 | 1次/季 |
|  |  | 化学需氧量 | 1次/周 |
|  |  | 悬浮物 | 1次/周 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 1次/季 |
|  |  | pH值 | 1次/12小时 |
|  |  | 氨氮（NH3-N） | 1次/季 |
|  |  | 石油类 | 1次/季 |
|  |  | 总余氯 | 1次/周 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 1次/月 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1次/季 |
|  |  | 挥发酚 | 1次/季 |
|  |  | 总氰化物 | 1次/季 |
|  |  | 总氮 | 1次/季 |
|  |  | 总磷 | 1次/季 |
|  |  | 动植物油 | 1次/季 |
|  |  | 肠道致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌） | 1次/季 |

- 噪声自行监测方案

| 污染源类型 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 东厂界 | 厂界噪声 | 1次/年 |
|  | 南厂界 | 厂界噪声 | 1次/年 |
|  | 西厂界 | 厂界噪声 | 1次/年 |
|  | 北厂界 | 厂界噪声 | 1次/年 |

备注：投标人营业执照经营范围具有此项目资质。投标人如有疑问请联系王世银：15385170855。

付款条件及方法： 按我院财务管理办法回款。

- 服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务作出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2021年1月7日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方十分高兴地收到贵院发给本单位的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：