安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ2021013号

尊敬的供应商：

我院拟对不锈钢立式压力蒸汽灭菌器进行询价采购，有关情况说明如下：

一、主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2021年4月3日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、 报价内容与要求：

| 序号 | 品名 | 参数要求 | 单位 | 单价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢立式压力蒸汽灭菌器 | 1、容积:150L 2、★灭菌室有效尺寸：φ460*700mm 3、额定电压：220V，功率：4.0KW 4、设计压力：0.28Mpa，最高工作压力：0.22Mpa 5、设计温度：142℃，最高工作温度134℃ 6、★时间设定范围(0-999min) 7、★选配打印功能 8、★选配干燥功能 9、硅橡胶密封 10、双刻度二类读数压力表 11、指示灯提示工作状态 12、数字显示、灭菌过程自动控制 13、★LED 双排数码管显示灭菌温度和时间 14、★PID 微电脑控制系统，精准控温控时 15、★自动下排式结构排气使灭菌效果更彻底,排冷空气和放气是自动的无需人员操作 16、超压自泄保护：安全阀能释放过高压力 17、超温保护：超过设计温度灭菌器自动断电 18、漏电保护：产品出现漏电灭菌器自动断电 19、★断水保护：灭菌器内缺水、低水自动停止工作，报警提示 20、★消毒内筒、外筒、外框全部采用SUS304材质 21、★具有特种设备(压力容器)制造许可证资质 | 个 |  |  |
| 2 | 不锈钢立式压力蒸汽灭菌器 | 1、容积:100L 2、★灭菌室有效尺寸：φ388*630mm 3、额定电压：220V，功率：4.0KW 4、设计压力：0.28Mpa，最高工作压力：0.22Mpa 5、设计温度：142℃，最高工作温度134℃ 6、★时间设定范围(0-999min) 7、★选配打印功能 8、★选配干燥功能 9、硅橡胶密封 10、双刻度二类读数压力表 11、指示灯提示工作状态 12、数字显示、灭菌过程自动控制 13、★LED 双排数码管显示灭菌温度和时间 14、★PID 微电脑控制系统，精准控温控时 15、★自动下排式结构排气使灭菌效果更彻底,排冷空气和放气是自动的无需人员操作 16、超压自泄保护：安全阀能释放过高压力 17、超温保护：超过设计温度灭菌器自动断电 18、漏电保护：产品出现漏电灭菌器自动断电 19、★断水保护：灭菌器内缺水、低水自动停止工作，报警提示 20、★消毒内筒、外筒、外框全部采用SUS304材质 21、★具有特种设备(压力容器)制造许可证资质 |  |  |  |

备注：投标人营业执照经营范围具有此项目资质。

付款条件及方法： 按我院财务管理办法回款。

三、服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务作出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2021年3月31日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方十分高兴地收到贵院发给本单位的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：