安徽省庐江县中医院询价采购函XJ2024006

（消毒清洗类普通耗材）附件

尊敬的供应商：

我院拟对“消毒清洗类普通耗材”进行询价采购，有关情况说明如下：

- 一、主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2024年1月26日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院做出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、供应商报价函、技术响应表、投标人经营证件资料、产品证件及资料、生产企业证件资料、相关证明材料、投标人承诺等应附目录并装订成册，投标文件每页均需加盖投标人公章。可提供产品彩页或图片作为参考，用信封密封,封口加盖公章。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院物资采购中心（1号楼10楼） 陈岚（收） 电话：18756550930 。

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函做出报价，但一经做出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

4、此次询价采购周期三年，按每月实际采购量结算,中标后合同一年一签，续签不超过两年。

5、请在密封信封外详细注明项目名称及询价号。

- 二、采购需求：

| 序号 | 耗材 名称 | 产品技术要求（消毒产品具有安评报告） | 年使用量（瓶） | 规格 （ml/瓶） | 报价（对每瓶规格、价格、和折合每L价分别进行报价） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | /每L | /l/瓶 |
| 1 | 外科手消毒凝胶 | 1、三氯羟基二苯醚含量为≥0.18%，乙醇含量在50%-70%之间或葡萄糖酸洗必泰含量≥9克/L,乙醇含量在50%-70%之间； ★2、产品有效期≥24个月； 3、符合（GB27950-2020）手消毒剂通用要求的各项标准； ★4、投标文件中提供有效检测报告； ★5、适用于外科手术手部消毒的复方成分消毒剂，配套机器； 6、开封使用期限≥90天。 | 385 （1L为例） |  |  |  |
| 2 | 84消毒液 | 1、有效氯含量为 40-55g/L 或 4.0%-5.5%（W/V）； 2、可杀灭肠道致病细菌、化脓性球菌等常见细菌，有效氯含量为 500mg/L 的含氯消毒液，作用 30min，对金色葡萄球菌、大肠杆菌的平均灭杀对数值＞5.00； ★3、投标文件中提供有效检测报告。 | 4500 （500毫升为例） |  |  |  |
| 3 | 95%酒精 | 1、本品是以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为95%±5%( V / V )； 2、无色液体； 3、可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌； 4、适用于一般物体表面的消毒； ★5、投标文件中提供有效检测报告。 | 1000 （500毫升为例） |  |  |  |
| 4 | 75%酒精消毒液 | 1、本品是以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为75%±5%( V / V )； 2、无色液体； 3、可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌； 4、适用于完整皮肤表面的消毒； ★5、投标文件中提供有效检验报告； 6、单个包装为500ml左右。 | 3000 （500毫升为例） |  |  |  |
| 5 | 75%酒精消毒液 | ★1、本品是以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为75%±5%( V / V )； 2、无色液体，适用于完整皮肤表面的消毒； 3、可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌； ★4、投标文件中提供有效检验报告； ★5、单个包装为50-60ml左右，翻盖包装。 | 3500 （60毫升为例） |  |  |  |
| 6 | 消毒 凝胶 | - 1、乙醇含量在70%-80%之间，适用于快速手部消毒的单方成分消毒剂； 2、开封使用期限≥90天； - ★3、投标文件中提供有效检测报告。 | 2800 （500毫升为例） |  |  |  |
| 7 | 抗菌洗手液 | - 产品具有高效的粘泥剥离能力，适用于外科医务人员手部清洁及诊疗活动中的医务人员卫生洗手，手感好，易于冲洗； 2、产品平均PH值中性,对皮肤无刺激性； - 3、产品主要有效成分以葡萄糖酸氯己定为主要有效成分的抗菌洗手液，葡萄糖酸氯己定含量≥0.2%±0.02%（w/v）， 4、有效期≥24个月； 5、铅、坤、汞三种有害物质含量均为未检出； 6、具有抗菌、抑菌作用，对金葡球菌灭杀率为>99.99%。 - 7、★投标文件中提供有效检验报告 | 1600 （500毫升为例） |  |  |  |
| 8 | 爱护佳免洗手消毒液 | 1、产品保质期≥24个月，开启后有效期≥90天，产品PH中性，铅、坤、汞三种有害物质含量均为未检出； 2、产品主要成分为葡萄糖酸氯已定和乙醇为主要有效成分的消毒液，葡萄糖酸氯已定含量为0.45%-0.55%（w/s)； 3、乙醇含量为63.1%-77.0%（v/v）.大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌均为未检出； 4、产品无毒、无刺激性； 5、产品原液对大肠杆菌、化脓性球菌、致病性酵母菌及医院感染常见细菌，分支杆菌和鲍曼不动杆菌有杀灭作用。 6、★投标文件中提供有效检验报告 | 340 （500毫升为例） |  |  |  |
| 9 | 戊二醛消毒液 | 1、产品保质期≥24个月； 2、戊二醛有效含量≥2.2%； 3、产品加入附加为A、B后PH值偏中性，可连续使用≥14天； 4、可有效杀灭枯草杆菌黑色变种芽孢； 5、产品对医用聚四氟乙烯片、聚砜、PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)、环氧树脂、医用硅橡胶片均属于基本无腐蚀。 6、★投标文件中提供有效检验报告. | 70 （2.5升为例） |  |  |  |
| 10 | 碘伏消毒液 | ★1、有效碘含量0.50%±0.05%； ★2、产品有效期≥24个月； 3、符合（GB27954-2020）粘膜消毒剂通用要求或GB/T 26368-2020《含碘消毒剂卫生要求》的各项标准； 4、可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌及医院感染常见细菌；适用于外科洗手消毒，手术及注射部位皮联治奉机伤口、妇科粘膜消毒； ★5、投标文件中提供有效检验报告； 6、独立包装为500毫升。 | 4600 (500ml为例) |  |  |  |
| 11 | 皮肤粘膜消毒液 | - 可有效杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌及医院感染常见细菌； 2、适用于皮联、粘膜消毒，亦适用于婴幼儿(新生儿)皮肤消毒； 3、产品为碘和醋酸氯已定复合成分，碘含量≥2.4±0.24g/L，醋酸氯已定含量≥5g/L±0.5g/L - ★4、有效期≥24个月，翻盖包装； 5、产品无毒，对皮肤无刺激性； 6、铅、坤、汞三种有害物质含量均为未检出； - 产品独立小包装为50-60ml。 - ★投标文件中提供有效检验报告； | 10000 (60ml为例) |  |  |  |
| - 1、所有消毒类产品提供有效检测报告，提供样品； - 2、完全满足临床需要； - 3、以上耗材不分包； - 4、采购期限3年。 |  |  |  |  |  |  |

备注：标注“★”条款投标人须在投标文件中提供能反映该条款要求的相关证明材料，非标注“★”条款投标人须在技术响应表偏离说明中明确填写有无偏离，投标人需对证明材料中的内容进行逐一标注，以便评审。投标人按下表格式提供技术响应表。

技术响应表

| 货物名称 | 询价函规定的技术参数要求 | 所投产品的品牌、型号及技术参数 | 证明材料页码 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | ... ... |  |  |  |

- 报价要求：供应商报价函对每瓶价格、折合每L价分别进行报价，并至少包含投标人、生产厂家、规格等内容，格式自拟。

四、付款条件及方法： 按我院财务管理办法回款。

五、供应商在我院订货后5个工作日内能够将货物送到指定库房。

六、服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务做出各自的承诺。

电话传真：0551-87335182

联系人：陈岚

安徽省庐江县中医院物资采购中心

2024 年1月23日

供应商报价函

致：庐江县中医院物资采购中心

我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。

二、货物报价表：单位：元

按《询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院指定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：