安徽省庐江县中医院询价采购函XJ2024007（专科器械类消毒耗材）附件

尊敬的供应商：

我院拟对“专科器械类消毒耗材”进行询价采购，有关情况说明如下：

- 一、主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2024年1月26日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院做出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、供应商报价函、技术响应表、投标人经营证件资料、产品证件及资料、生产企业证件资料、相关证明材料、投标人承诺等应附目录并装订成册，投标文件每页均需加盖投标人公章。可提供产品彩页或图片作为参考，用信封密封,封口加盖公章。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院物资采购中心（1号楼10楼） 陈岚（收） 电话：18756550930 。

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函做出报价，但一经做出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

4、此次询价采购周期三年，按每月实际采购量结算,中标后合同一年一签，续签不超过两年。

5、请在密封信封外详细注明项目名称及询价号。

- 二、采购需求：

| 序号 | 耗材 名称 | 产品技术要求（消毒产品具有安评报告） | 年使用量（瓶） | 规格 （ml/瓶） | 报价（对每瓶价格、折合每L价分别进行报价） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | /每L | /l/瓶 |
| 1 | 邻苯二甲醛消毒液 | ★1、邻苯二甲醛有效含量≥0.5%； 2、PH值适应范围:7.09～7.62； 3、能有效杀灭细菌芽孢； 4、对不锈钢、铝、铜基本无腐蚀； 5、开启后连续使用时间≥14天； ★6、用于手洗和内镜自动清洗机； ★7、产品有效期≥24个月； ★8、投标文件中提供有效检测报告； 9、符合临床需要。 | 340 （以5L为例） |  |  |  |
| 2 | 医用多酶低泡清洗剂 | - 主要有效成分为碱性蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、果胶酶等多种生化协同酶； 2、蛋白酶平均活力值为≥10000U/ml，不含荧光增白剂，甲醇、铅、坤含量均复合《手洗餐具洗涤标准》； 3、对不锈钢、铜、铝基本无腐蚀； 4、有效期≥24个月； 5、对细菌的去除率>99%,且ATP含量下降率>99%，对蛋白质的去除率>90%； 6、细菌菌落总数<100CFU/ML； 7、无毒、无刺激性 - 8、★投标文件中提供有效检测报告 | 135（5kg为例） |  |  |  |
| 3 | 柠檬酸消毒液 | - 1、本品系含柠檬酸、苹果酸、乳酸、苯甲酸的溶液； - 2、主要有效成分及含量：柠檬酸20.0%-28.0%(W/V)； - 3、在80℃条件下可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见菌和细菌芽孢； - 4、外观：无色澄清液体;Ph值:加水稀释5倍后应为1.7-2.1;总酸度:每克1.0mol/LNaOH3的消耗量应为2.8-4.5ml； - 5、规格参考：5L； - 6、有效期≥24个月。 7、★投标文件中提供有效检测报告 | 580 （以5L为例） |  |  |  |
| 4 | 次氯酸钠消毒液 | - 1、次氯酸钠，有效氯含量≥4.5%( W / V ) 2、可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌致病性酵母菌、医院感染常见细菌以及细菌芽孢； 3、适用于血液透析机及管路的高水平消毒，也可用于一般物体消毒； 4、产品无毒、无刺激性； 5、对不锈钢基本无腐蚀； - 6、有效期≥24个月。 7、★投标文件中提供有效检测报告 | 250 （以2.5L为例） |  |  |  |
| - 1、所有消毒类产品提供有效检测报告； - 2、完全满足临床需要； - 3、以上耗材不分包； 4、采购期限3年。 |  |  |  |  |  |  |

备注：标注“★”条款投标人须在投标文件中提供能反映该条款要求的相关证明材料，投标人需对证明材料中的内容进行逐一标注，以便评审。非标注“★”条款投标人须在技术响应表偏离说明中明确填写有无偏离，投标人按下表格式提供技术响应表。

技术响应表

| 货物名称 | 询价函规定的技术参数要求 | 所投产品的品牌、型号及技术参数 | 证明材料页码 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | ... ... |  |  |  |

- 报价要求：供应商报价函对每瓶价格、折合每L价分别进行报价，并至少包含投标人、生产厂家、规格等内容，格式自拟。

四、付款条件及方法： 按我院财务管理办法回款。

五、供应商在我院订货后5个工作日内能够将货物送到指定库房。

六、服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务做出各自的承诺。

电话传真：0551-87335182

联系人：陈岚

安徽省庐江县中医院物资采购中心

2024 年1月23日

供应商报价函

致：庐江县中医院物资采购中心

我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。

二、货物报价表：单位：元

按《询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院指定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：